## criteris valorables automàtics
Expendient: SJD 73/22 | LOT 3: SUBMINISTRAMENT DE NOU MONITORS MULTIPARAMÈTRICS PER LA UCI NEONATAL
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
CRITERIS AUTOMÀTICS
Nota: en la columna "Prestacions tècniques i funcionals " s'indica la característica que serà avaluada i a la columna "criteri d'avaluació" el valor màxim de puntuació d'aquest criteri; en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada; a la columna "Document", l'empresa indicarà el document aportat on es justifica degudament la dada demandada; i a la columna "Índex", l'empresa indicarà la pàgina i l'apartat del document per a comprovació i justificació de les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Criteri avaluació | Prestacions tècniques i funcionals
3 punts | 1-. Prestacions tècniques i funcionals | PUNTUACIÓ MÀXIMA | Dada | Document | Índex | Explicació
1.5 | Possibilitat de visualitzar més de 6 traces simultànies a color a la pantalla principal | L'equip amb possibilitat de visualitzar més de 6 traces simultànies a color a la pantalla principal obtindrà 1,5 punts. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
0.5 | Possibilitat de registrar mesures sobre paper | SI - 0,5 Punts NO - 0 Punts
1 | Mida de la pantalla del monitor de transport | L'equip amb major mida de pantalla del monitor de transport obtindrà 1 punt. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
1 punts | 2-. Connectivitat
1 | Disponibilitat immediata per enviar els documents i protocols de transmissió de dades a l'Hospital en cas de necessitar desenvolupar drivers. | SI - 1 Punts NO - 0 Punts
4,5 punts | 3-. Paràmetres i mesures
ECG.ST
1 | Límit superior del rang de mesura de batecs per minut superior a 250 | L'equip amb major límit superior del rang de mesura de batecs per minut obtindrà 1 punt. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
0.5 | Velocitats d'escombrat de 12,5 mm/s, 25 mm/s i 50 mm/s | SI - 0,5 Punts NO - 0 Punts
1 | Anàlisi del segment ST | SI - 1 Punts NO - 0 Punts
PANI
0.5 | Error màxim de 2 mmHg en la pantalla digital de la freqüència. | SI - 0,5 Punts NO - 0 Punts
PAI
0.5 | Error màxim de 2 mmHg en el display digital de la freqüència. | SI - 0,5 Punts NO - 0 Punts
1 | Interval del rang de mesura superior a 30-300 mmHg | L'equip amb major interval de rang obtindrà 1 punt. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
1,5 punts | 4-. Accessoris
0.5 | Bateria amb autonomia superior a 60 minuts | L'equip amb major número de minuts (autonomia) obtindrà 0,5 punt. La resta proporcional d'acord a la fórmula: Puntuació i = Puntuació màxima x (valor i / valor major) on: Puntuació i: puntuació de l'oferta a valorar Valor i: valor del paràmetre de l'oferta a valorar Valor major: major valor de paràmetre d'entre totes les ofertes
1 | Possibilitat de que les centrals de monitorització compatibles amb els monitors (excloses de la present licitació) puguin ser instal·lades en PCs corporatius i no hardware específic del proveïdor | SI - 1 Punts NO - 0 Punts
Note on D9: Indicar si /no o la dada demanada
Note on E9: Indicar el document de la documentació aportada on es troba la justificació del criteri d'avaluació corresponent a la prestació tècnica o funcional demandada
Note on F9: Indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) de la justificació del criteri d'avaluació corresponent a la prestació tècnica o funcional demandada
Note on G9: Explicar el criteri sol·licitat en cas de que es demani específicament